## Calibration
OD
<> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraction (P%)
A | 0.5142 | 0.5141 | 0.5092 | 0.4968 | 0.51 | 0.5079 | 100
B | 0.5184 | 0.5244 | 0.5114 | 0.5073 | 0.5065 | 0.5009 | 99
C | 0.5174 | 0.5171 | 0.5112 | 0.5084 | 0.5049 | 0.5008 | 90
D | 0.5081 | 0.5085 | 0.5082 | 0.5066 | 0.5062 | 0.5037 | 50
E | 0.5052 | 0.5168 | 0.5154 | 0.5158 | 0.5109 | 0.5137 | 20 | MG_average | 0.51403
F | 0.5111 | 0.5139 | 0.5171 | 0.0396 | 0.0392 | 0.039 | MG1655 | LB_average | 0.039267
| AB+ |  |  | AB-
| pSC101 | colE1 | pUC | pSC101 | colE1 | pUC
GFP
<> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | 1562 | 20007 | 1720 | 1908 | 14663 | 1554
B | 1548 | 19960 | 1702 | 1905 | 14451 | 1520
C | 1440 | 18255 | 1574 | 1766 | 13237 | 1408
D | 913 | 10453 | 981 | 1094 | 7506 | 889
E | 498 | 4190 | 536 | 576 | 2845 | 498 |  | MG_average | 255
F | 255 | 253 | 257 | 142 | 141 | 140 |  | LB_average | 141
GFP/OD | Ab+ |  |  | Ab-
Mix Ratio | pSC101 | colE1 | pUC | pSC101 | colE1 | pUC
100 | 2991.9991 | 41837.8365 | 3360.0512 | 3862.0137 | 30849.7386 | 3015.1504
99 | 2936.552 | 40852.6869 | 3306.2695 | 3768.9622 | 30627.0953 | 2987.2195
90 | 2716.8152 | 37908.6172 | 3036.4458 | 3463.8339 | 28125.1355 | 2745.1971
50 | 1646.6407 | 21976.2743 | 1791.2994 | 2039.2296 | 15773.1291 | 1610.5648
20 | 766.204 | 8478.9895 | 829.5996 | 912.8428 | 5733.2671 | 752.4766
0 | 240.118 | 240.118 | 240.118 | 240.118 | 240.118 | 240.118
| Ab+ |  |  | Ab-
| pSC101 | colE1 | pUC | pSC101 | colE1 | pUC
Slope | 27.473 | 413.69 | 31.224 | 36.097 | 309.98 | 27.974
Intercept | 239.25 | 463.45 | 225.75 | 221.37 | 10.832 | 217.99
Sanity Check | Ab+ |  |  | Ab-
| pSC101 | colE1 | pUC | pSC101 | colE1 | pUC
GFP/OD | 2991.9991 | 41837.8365 | 3360.0512 | 3862.0137 | 30849.7386 | 3015.1504
Plasmid% | 100.1983 | 100.013 | 100.3812 | 100.8572 | 99.4868 | 99.9914